绍兴市再生能源发展有限公司2023年污水管

网改造项目

招 标 文 件

招标人：绍兴市再生能源发展有限公司

2023年01月

绍兴市再生能源发展有限公司2023年污水管网改造项目

招标文件

招标编号：ZSNY2301001

招标人名称：绍兴市再生能源发展有限公司 （盖章）

招标人地址： 绍兴市滨海工业区

联系人： 吴工        电  话： 13957589811

目    录

招标公告	4

前    附    表	6

第一章	投标须知	8

一、总  则	8

二、招标文件	9

三、投标文件的编制	11

四、投标文件的递交	12

五、招 标 会 议	12

六、评  标	13

七、定 标	14

八、授予合同	14

第二章  合同主要协议条款	15

一、工 期	15

二、质量与验收	16

三、合同价款与支付	17

四、材料和设备供应	18

七、保    修	18

八、其  它	19

第三章  技术规范及图纸	24

一、现场自然条件	24

二、现场施工条件	24

三、本工程采用的技术规范	24

四、图  纸（如有）	24

第四章  投标文件	25

绍兴市再生能源发展有限公司2023年污水管网改造项目

# 招标公告

绍兴市再生能源发展有限公司就绍兴市再生能源发展有限公司2023年污水管网改造项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、招标工程概况

1、工程名称：绍兴市再生能源发展有限公司2023年污水管网改造项目。

2、招标范围：原污水废水管道由于塑料管经常沉降破裂导致路面塌陷维修成本高，为保证安全环保生产，现将两根管道改成水泥管承插式连接，管道过路后按一定坡度埋深最后汇总分别进入中水调节池和一体化处理装置，详细走向及管道标高见图纸。工作量：1）废水管道改管总长277米，管道为DN400水泥管。2）污水管道改管总长358米，管道为DN300水泥管。3）管道检查井共20个。具体详见施工图及预算标底。

3、招标方式： 公开招标 ；资格审查方式：资格后审。

4、工程造价：约41万元。

5、资金来源： 自筹。

6、质量要求：合格标准。

7、工期：30日历天（计划2月6日-3月10日）。

二、投标人资格要求:

1、企业资质要求:具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；具有安全生产许可证；浙江省外企业须经浙江省住建厅备案并在有效期内（浙江省内企业不作要求）。

项目负责人资格要求：市政公用工程专业注册建造师二级及以上资格，同时具有安全生产考核合格证（B证），且无在建工程；拟派项目负责人须为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年10月至2022年12月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章，非独立法人的分公司社保证明有效），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准。备注：若拟派项目负责人为一级注册建造师的，需提供电子注册证书，并应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，否则视为无效证书，资格审查不予通过。

2、本项目不接受联合体投标。

3、资料要求：本项目在规定时间内将下列加盖单位公章的资料扫描件以邮件形式发至516014169@qq.com邮箱内，资料：企业营业执照、企业资质证书、项目负责人注册证书、项目负责人B证、项目负责人社保证明（2022年10月至2022年12月）、法人授权委托书及联系方式、省外企业须提供省住建厅核发的有效期内备案证明（省内企业不作要求）。

四、其他有关内容

1、评标入围方法：现场随机抽签入围10家单位。

2、中标方式：最低价中标。

3、招标单位联系人：吴工，联系电话：13957589811；

监督联系人：谢洪林 ，联系电话：13017709799；

五、若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

招标人：绍兴市再生能源发展有限公司

2023年 01 月 11 日

- 前    附    表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程 综合 说明 | 工程名称（全称）：绍兴市再生能源发展有限公司2023年污水管网改造项目 承包方式：包工包料 质量标准：合格 项目造价:约41万元 工期：30日历天（计划2月6日-3月10日） |
| 2 | 建设资金来源：自筹 |  |
| 3 | 投标人资质要求： 企业同时具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，同时具有安全生产许可证；浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发有效期内备案凭证（浙江省内企业不作要求）； |  |
| 4 | 项目负责人资格要求：市政公用工程专业注册建造师二级及以上资格，同时具有安全生产考核合格证（B证），且无在建工程；拟派项目负责人须为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年10月至2022年12月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章，非独立法人的分公司社保证明有效），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准。备注：若拟派项目负责人为一级注册建造师的，需提供电子注册证书，并应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，否则视为无效证书，资格审查不予通过。 |  |
| 5 | 资格审查方式：［］资格预审 ［√ ］资格后审 |  |
| 6 | 评标方法及标准：报价下浮幅度为8%～15%。最低价中标。 |  |
| 7 | 投标文件有效期： 45 日历天，自招标会议之日起。 |  |
| 8 | 书面提疑时间： 2023年 1 月 13 日 17 时 00 分 提疑函递交地点：绍兴市柯桥区钱滨线二线海塘绍兴市再生能源发展有限公司 邮箱：516014169@qq.com；（若无疑问则无须提交） |  |
| 9 | 投标文件份数：资格后审文件1正3副，商务标1正3副。资格后审文件和商务标须分册密封包装。 |  |
| 10 | 投标文件递交采用即交即走方式（即递交完投标文件后自行离场），请各投标人积极配合。 投标文件递交时间：2023年 01 月 19 日 09 时 30分至10时 00分 投标文件提交地点：绍兴市柯桥区钱滨线二线海塘绍兴市再生能源发展有限公司3楼会议室 投标文件递交截止时间：2023年 01 月 19 日 10 时 00 分 |  |
| 11 | 开标会议时间：2023 年 01 月 19 日 10 时 00 分 地点：绍兴市柯桥区钱滨线二线海塘绍兴市再生能源发展有限公司3楼会议室 |  |
| 12 | 投标文件递交方式及要求： 1、根据《绍兴市政务服务办公室关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的指导意见》要求，本项目采用投标单位不见面开标方式。投标人应于2023年01 月 18日下午16时00时整之前将投标文件密封以邮寄(建议采用EMS或顺丰)的方式送达至绍兴市柯桥区钱滨线二线海塘绍兴市再生能源发展有限公司；采购供应部 18367809201，请寄件人在邮件外包装注明投标项目名称，投标人名称，被授权人姓名及联系电话, 邮寄以签收时间为准，逾期送达或未按照招标文件要求密封将予以拒收（或作无效标处理）。 2、也可现场递交标书，投标人应于2023年 01 月 19日上午 10 时 00 分整之前将投标文件送达至绍兴市柯桥区钱滨线二线海塘绍兴市再生能源发展有限公司3楼会议室，现场递交，应即交即走。 3、招标人对邮寄过程中发生的遗失或损坏不负责任。 |  |
| 12 | 履约担保金额：中标价款的2%。担保形式可以为现金、支票、银行保函。在合同签订前提交给招标人，待项目竣工验收合格后退还（不计息）。 |  |
| 13 | 注：本项目采用投标单位不见面开标方式，投标文件递交采用即交即走方式（即递交完投标文件后自行离场），请各投标人积极配合。 |  |

注：招标人根据需要填写“说明与要求”的具体内容，对相应的栏数向可根据需要扩展。

- 投标须知

- 一、总  则

（一）工程说明

本工程说明详见前附表。

（二）招标范围：

原污水废水管道由于塑料管经常沉降破裂导致路面塌陷维修成本高，为保证安全环保生产，现将两根管道改成水泥管承插式连接，管道过路后按一定坡度埋深最后汇总分别进入中水调节池和一体化处理装置，详细走向及管道标高见图纸。工作量：1）废水管道改管总长277米，管道为DN400水泥管。2）污水管道改管总长358米，管道为DN300水泥管。3）管道检查井共20个。具体详见施工图及预算标底。

（三）招标方式

1、本工程按照《中华人民共和国招标投标法》及与之相配套的法规、规章，

采用公开招标的方式，择优选定投标人。

招标人在相关网站公开发布招标公告，潜在投标人应根据招标人发布的信息要求，本项目在规定时间内参与并领取招标文件。

2、本工程经评标委员会资格审查合格的投标人少于3家时，招标人重新发布信息，重新组织招标。

（四）工程要求

1、遵守招标人的要求，中标人必须按招标人提供的施工方案和有关国家规范和标准施工，未提到的其他规范和标准，只要与本工程有关，中标人都必须遵照执行。

（五）资金来源

建设单位的资金通过前附表所述的方式获得。

（六）投标文件有效期

45日历天，自招标会议之日起。

（七）投标费用

投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

- 二、招标文件

（一）招标文件的组成

1、招标文件由前附表、投标须知、主要合同协议条款、技术规范、施工图纸（如有）、公告信息、投标书及投标书附录、投标函、辅助资料等组成。

2、投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在招标会议时被招标人拒绝。

（二）招标文件的解释

投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后按前附表截止日期，以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人汇总后在投标截止日2日前以书面形式予以解答，同时答疑纪要或补充通知将送给所有获得招标文件的投标人。

（三）招标文件的修改

1、在投标截止日2日前，招标人可以用答疑纪要或补充通知的方式修改招标文件。

2、答疑纪要或补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

3、为使投标人在编制投标书时把答疑纪要或补充通知内容考虑进去，招标人将按规定延长递交投标书的截止日期和开标时间。

（四）招标答疑及现场勘察

1、投标人需要对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标书和签署合同所需的资料。可事先和招标人联系，由投标人自行踏勘现场，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2、投标人将招标文件中存在的疑问，在规定的时间内书面送达或传真给招标人，由招标人汇总后，统一书面答复。

3、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料，是招标人现有的能使投标人利用的资料。

4、招标答疑纪要或补充通知均以书面形式为准。

（五）标底的编制

1.工程量：根据建设单位提供的由中国核电工程有限公司设计的图纸及现场量取编制。

2.定额套用：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省市政工程预算定额》（2018）版。

3.费用计取：

1、工程费用执行《浙江省建设工程计价规则》（2018）版中建筑工程施工取费费率相关规定及浙建建发【2019】92号文件，按一般计税法计取。管理费、利润、规费：按相应工程中限计取；

2、施工组织措施费中的安全文明施工基本费根据浙建建发【2022】37号含疫情常态化防控、“智慧工地”增加费按市区工程中限计取，其它施工组织措施费不考虑，请投标单位自行考虑，结算时不再增加其他施工组织措施费用。农民工工伤保险费已包含在标底报价内，中标单位需按绍政办发【2007】100号文件规定缴纳，未缴纳的，结算时按实扣除。如遇政策性文件，需做相应调整。

3、税金按浙建建发【2019】92号文件按9%计。

4、根据绍兴市住房和城乡建设局和中国银保监会绍兴监管分局联合发布的《关于推进建筑施工领域安全生产责任保险制度的实施意见》、绍市建设办【2022】31号《关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》的要求，本标底计入了建筑施工领域安全生产责任保险费用，按1.37%计取，安责险的保费归入企业管理费，计入工程造价；

4.标底编制选用材料的计价依据：

1、材料价格：按2022年第11期《绍兴市建设工程造价管理信息》、没有绍兴市信息价的参照近期《浙江造价管理信息》, 本标底水泥按散装水泥计入，实际施工时如使用不同材料时，不作调整，请投标单位在投标报价时自行考虑此因素。

2、标底内人工单价：人工单价按定额单价执行,人工单价信息价与定额价之差不予计补，结算时遇国家政策性质文件也不调整，结算时此口径不作调整。

3、“综合价”包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费、下浮等所有因素的一切相关费用，未包括税金。投标单位在投标报价时可结合自身条件自行考虑。

4、“单列价”包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、税金、管理费、利润、规费等一切相关费用，上述单列价投标单位在报价时可结合自身条件自行考虑，甲方以后不再签证。

5、“暂定价”包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费、税金等一切相关费用。投标时不作下浮。结算时由甲方签证为准。

6、“材料价”包括主辅材、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、下浮等一切相关费用,未包括增值税；投标人自行考虑报价。

5.其余具体详见预算标底。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由“资格后审文件”和“商务标”两部分内容组成：

1、资格后审文件内容包括：封面、企业营业执照复印件、资质证书复印件、企业安全生产许可证复印件、浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明（浙江省内企业不作要求）复印件、项目负责人建造师注册证书复印件、项目负责人B证复印件、项目负责人社保证明（2022年10月至2022年12月）。

注：复印件需加盖单位公章，上述证书中如有电子证书规定的可以用电子证书打印件加盖单位公章代替。

2、商务标内容包括：封面、附件一至附件七

（二）投标文件格式要求

投标人应按照招标文件要求的内容和附表格式，编制投标文件。

（三）投标文件的份数和签署

1、投标人按前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在封面上注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。

2、投标文件“正本”与“副本”均要求装订成册。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非是投标人造成的必须修改的错误，但修改处应加盖印鉴。

- 四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封与标志

1、投标人应将“资格后审文件”和“商务标”分别密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

2、包封都应写明工程名称及投标人名称，并加盖公章、法人代表印鉴。

3、投标文件没有按规定密封的，将被拒绝并原封退回投标人，作无效标处理。

（二）投标文件截止送达及时限

1、投标人递交投标文件按前附表规定的时间和地点，逾期送达的投标文件作无效标处理。

2、招标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的招标会议截止日期确定。

（三）投标文件的修改与撤回

1、投标人递交投标文件以后，在规定的招标会议截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在招标会议截止时间以后，不能更改投标文件。

2、投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

3、在招标会议截止日期与招标文件规定中规定的有效期终止日期间内，投标单位不得撤回投标文件。

- 五、招 标 会 议

（一）招标会议程序

- 招标人宣布招标会议开始；

- 检查或公证投标人标书的密封情况和送达时效；

- 由招标人按招标文件规定组织进行评标入围；

- 启封资格审查资料，对各投标人资格进行审查评审；

- 启封商务标，宣布各投标单位的报价并进行评审；

- 根据评标办法规定，确定中标候选人；

（二）招标会议基本要求

1、招标人将于前附表规定的时间和地点（或按规定延长的时间和地点）举行招标会议。投标人代表无需参加招标会议。

2、招标会议在工作人员监督下，由招标代理机构组织并主持。

3、投标人招标会议前确定的项目负责人与招标会议时提交资格审查文件中的建造师注册证书上（如要求）的项目负责人二者必须一致，否则作废标论处。

（三）投标人有下列情形之一的，其投标行为无效：

- 未按规定在招标会议召开时间前向招标人递交投标文件的；

- 投标文件未按要求密封的；

- 投标人不符合招标文件载明的资格条件要求的；

- 投标文件不符合招标文件载明的要求的；

- 其报价不在招标文件载明的有效报价范围内的；

- 不符合招标文件明确的实质性响应条件的。

（四）投标书鉴定和公布

当众宣读核查结果，并宣读有效投标的投标人名称以及投标主要内容。

（五）唱标

唱标内容将做好记录。

（六）招标记录

招标会议全过程由招标人代表或其委托的代理机构代表记录，并存档备查。

- 六、评  标

（一）评标组织

评标委员会由招标人依法组建。

（二）评标办法

1、入围方式

本工程入围评标按如下方法执行：

（1）参加开标并按规定递交投标文件的投标人超过10家的，采用随机的方式确定10家投标人进入评审；

（2）参加开标并按规定递交投标文件的投标人不超过10家的，全部投标人均进入评审；

（3）对评标入围的投标人的投标文件进行符合性评审；经评审，按规定否决不合格投标或界定为废标的，因有效投标单位不足3家的，将从未入围的投标人中按照原入围办法补足至3家，并对其进行符合性评审。当所有投标被否决的，不足3家，招标人应当依法重新招标。

2、评标方式

（1）投标人以招标人参考预算标底为基数，在8%～15%（含上、下限，下同）有效范围内进行下浮率报价（最多保留小数点后2位）；

（2）在所有有效报价中以下浮率最大者为第一中标候选人，当最大下浮率出现并列时,由招标人当场抽签选定第一中标候选人。

（3）有效报价，是指在招标人的有效报价区间范围内。

（4）中标后，中标价＝（1-Xi）×招标人参考预算造价

（三）有下列情形之一的，招标人应重新招标：

1、招标会议确认有效投标人少于3家的；

2、招标会议确定的中标承包人放弃中标资格或者经查实无中标资格的。

- 七、定 标

定标方法：在所有有效报价中以下浮率最大者为第一中标候选人，当最大下浮率出现并列时,由招标人当场抽签选定第一中标候选人。中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，取消其中标资格。招标人将重新确定中标人。

- 八、授予合同

（一）中标通知书

招标人以书面中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。

（二）合同签订

1、投标人应在中标确认后30天内与招标人根据《中华人民共和国民法典》及相关文件的规定，依据招标文件、投标文件签订合同，逾期不签订的视为违约。

2、合同签订前须向招标人缴纳安全风险抵押金人民币伍万元整，逾期不缴纳的，招标人有权终止合同取消其中标资格。安全风险抵押金待项目竣工验收合格后无息退还。

- 第二章  合同主要协议条款

合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中进行承诺。

- 一、工程概况

1、项目名称：绍兴市再生能源发展有限公司2023年污水管网改造项目

2、地点：绍兴市再生能源发展有限公司

3、承包范围：具体详见施工图及预算标底。

4、相关技术要求：按图施工，水泥管为承插式连接，检查井为砖砌井。开挖时在燃气管道上方时要求人工开挖，遇需穿电缆沟时下部沙土人工开挖，回填时需压实，动土前需降水防止大面积坍塌。与原管道连接前需将后部所有管道完成后方可接通。

- 二、工 期

（一） 工期要求

合同工期以乙方的中标工期为准。

开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人在计划开工日期7天前向中标人发出开工通知，日期自开工通知中载明的开工日期起算。

完工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照竣工日期的约定确定。

竣工日期是指工程经竣工验收合格的，以中标人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因招标人原因，未在招标人收到中标人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，招标人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

（二）工期延误

对以下原因造成工程项目竣工日期推迟的延误，经甲方确认后，工期相应顺延。

1、由甲方造成的延误、障碍阻止；

2、不可抗力；

3、非乙方的过失或造成的。

（三）工期履约

乙方必须做出工期履约保证，工期履约保证金为中标价的1％，并在工程合同签订前提交给甲方，合同工期内完工的或非乙方原因造成工期延迟的在竣工验收并结算资料提交后15日内返还，由于乙方原因未能按时完工的，均视为违约，除工期履约保证金不予返还外，同时乙方向甲方缴纳违约金每日500元，超过10日后，乙方向甲方缴纳违约金每日1000元。

- 三、质量与验收

（一）质量标准

1.乙方应按现行的相关规定进行施工，质量履约保证金为中标价1％，并在项目合同签订前提交给甲方，在项目竣工验收合格后15日内返还（不计息）。

2.乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行施工。甲方管理部门组织验收。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

3.双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

4.要求合格等级未达到的，按无条件承担返工及工期与质量违约责任处罚。

（二）工程质量等级

乙方中标的质量等级标准为本工程的合同约定条件。甲方管理部门负责组织工程质量监督及竣工核验，不能达到要求质量等级的，作违约论处。

要求合格等级未达到的，违约金按双倍质量履约保证金计算，并无条件返工直至工程达到要求质量目标。

- 四、合同价款与支付

（一）合同价款的确定

本工程的合同价根据乙方中标价确定，采用固定单价及下浮率的方式承包，工程量按实调整。

（二）合同价款的调整因素

1、设计变更、重大现场技术措施等经招标人确认的联系单（无论何种变更，均应在变更项目发生前提交变更申请，批准后才能进行变更施工，否则变更引起的合同工程量减少则按实计量，增加则按原合同工程量计量，合同价款也按此办理）；

2、国家调价政策文件；

3、不可抗力发生；

4、新增及变更项目单价按以下要求进行处理：

招标人已将部分可能会发生变更的项目按照标底统一编制口径列入编制说明内，已列入的变更项目按招标文件执行，未列入的项目如发生则按以下条款进行变更。

（1）、投标书已有项目单价的，按投标书中确定的综合单价；投标书无该项目单价，但有与该项目类似的子目，参照该子目单价，并按中标下浮率结算。

（2）、新增及变更项目投标书中既无该项目单价，又无类似子目，但可套定额的，按招标文件第一章投标须知招标人标底编制依据执行，并按结算下浮率下浮。

（3）、新增及变更项目没有投标单价和信息价，且无定额可套用，按照招标人签证价结算，不下浮。

（三）不可抗力发生的合同价格的调整

由自然灾害引起的不可抗力产生的施工场地清理和返工，费用协商解决。

（四）工程款支付

确定中标人后，中标人向招标人递交工期履约保证金（中标价的1%）、质量履约保证金（中标价的1%）、安全风险抵押金（人民币伍万元整）后签订合同，于工期内完成施工并出具验收报告，验收合格并通过工程审计后招标人支付90%工程款，剩余10%为质保金，于质保期（一年）到后支付。

- 五、材料和设备供应

（一）甲方供应材料、设备

甲方供应材料设备   / 。

（二）乙方采购材料、设备

乙方采购材料、设备：所有材料设备（部分材料需经业主参与看样定货）。所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并且符合施工图纸和规范要求。

应承担的违约责任：承担返工损失和工期、质量的违约责任  。

所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并且符合施工规范要求。

六、设计变更

当本工程设计需要变更时，应由设计单位出具变更联系单，经建设单位及有关部门认可后实施。变更费用的确定方式按变更联系单确定的价格执行。

七、竣工结算

本工程验收达到约定条件后，乙方应在甲方规定时间内提供工程结算。甲方在同等时间内提出审核意见并报第三方审计单位进行审计。

乙方未按合同规定办理竣工结算时，应承担的责任：甲方将不予退还履约保证金。

- 八、保    修

（一）保修期限

保修期限从竣工验收合格之日起计算二年。保修期从甲方批准的竣工之日起计算。保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失。

保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。

因其他原因（非工程质量）造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在48小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在接到发包人口头（电话、信息）通知后一周内修复缺陷或损坏，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用直接从质保金中扣除，不足部分由承包人承担支付。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

- 九、其  它

1、在施工过程中若出现工程质量、进度等问题，在甲方三次书面通知后仍未能采取有效措施的，甲方有权单方终止合同，并保留索赔的权利。

2、乙方所提供的材料必须是合法生产的货物，并能确保在中标合同有效期内按照合同中规定的要求及时交付。

3、施工用水、用电由甲方协助办理，相关费用全部由乙方承担。

4、乙方应按现行的相关规定进行施工，应强化安全意识，抓好安全生产，消除安全隐患，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由乙方自行负责处理，并承担全部费用。

5、如在实际施工中由于乙方施工不当对其他成品工程造成损坏的应无条件复原或照价赔偿。

6、履约担保金额：中标价款的2%。担保形式可以为现金、支票、银行保函。在合同签订前提交给招标人，待项目竣工验收合格后退还（不计息）。

7、乙方需在中标通知书发出之日起30天内与甲方签订合同，如未在该规定时间内签订合同的，甲方有权单方面终止乙方的中标资格。

8、合同签订后未经甲方允许不得更换项目负责人，不得将项目转包和分包，否则甲方有权终止合同，并罚没履约保证金。

9、争议的解决方式：

甲方和乙方在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，则任一方可将该争议向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

在争议解决期间，双方应在不影响本项目工程进度的情况下继续履行合同。

10、未尽事宜双方协商解决。

- 九、合同附件

廉政责任协议书

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好项目建设中的党风廉政建设，保证项目建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，_____________与乙方____________（以下简称乙方），特订立如下合同：

第一条甲方和乙方双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。

（二）严格执行_____________________项目承包合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反项目建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定、给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚。

第五条  双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲方和乙方双方签署之日起至该项目合同服务完成并经甲方认可后止。

本合同作为____________________项目承包合同的附件，与项目承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

本合同甲方和乙方双方各执一份，送交双方监督单位一份。

甲方单位：（盖章）                         乙方单位：（盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

年    月    日                            年    月    日

甲方监督单位（盖章）                      乙方监督单位（盖章）

安全协议书

建设单位（以下简称甲方）：

承包单位（以下简称乙方）：

项目名称：

项目地点：

为了切实加强实施人员现场安全作业管理，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保实施人员现场作业的安全。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、贯彻落实国家有关施工现场安全作业的法规和管理规定，对乙方作业人员施工现场和区域进行全面的安全管理和监督检查进行安全检查与指导。

2、及时纠正乙方作业人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。

3、对乙方的安全作业培训和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

4、对乙方提出的安全作业要求积极提供帮助。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、遵守国家有关施工现场安全作业的法规和管理制度，建立健全安全作业责任制度。

2、服从甲方安全作业管理。

3、乙方必须为作业实施人员参加人身意外保险。

4、乙方造成的安全事故，由乙方承担事故责任和经济责任。

本协议作为____________________项目承包合同的附件，与项目承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲方单位：（章）                       乙方单位：（章）

代表人：                  项目负责人：

年   月   日

- 第三章  技术规范及图纸

- 一、现场自然条件

（包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等）

绍兴地区常规自然条件。

- 二、现场施工条件

（包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等）   现场施工条件已具备。

- 三、本工程采用的技术规范

按国家及地方现行的行业标准及相关技术规范。

- 四、图  纸（如有）

甲方提供施工图全套，未经同意不得外借，未中标者需退还。乙方竣工后提供完整工程资料（具体提供数量在施工合同中明确）。

- 第四章  投标文件

（项目名称）招标

投  标  文  件

（资格后审文件）

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年    月    日

目 录

1、封面

2、企业营业执照复印件、资质证书复印件、企业安全生产许可证复印件、浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明（浙江省内企业不作要求）复印件、项目负责人建造师注册证书复印件、项目负责人B证复印件、项目负责人社保证明（2022年10月至2022年12月）。

（项目名称）招标

投  标  文  件

（商务标）

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年    月    日

目 录

1、封面

2、法定代表人身份证明书（附件一）

3、授权委托书（附件二）

4、投标函（附件三）

5、投标承诺书（附件四）

6、项目负责人简历表（附件五）

7、主要施工管理人员表（附件六）

8、主要施工机械设备表（附件七）

9、施工方案（附件八）

附件一

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年         月           日

经营期限：

姓名：    性别：      年龄：        职务：

系      的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖章）

日  期：  年     月      日

附件二

授权委托书

本人     （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

投  标  人：                    （盖单位章）

法定代表人：                      （盖章或签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （盖章或签字）

身份证号码：

年  月    日

附件三

投  标  函

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了             （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以造价下浮（大写）百分之         （小写  %）的条件承包上述工程施工，工期    日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到      。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、                                   （其他补充说明）。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（签字或盖章）

电    话：                    传    真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户银行地址：                     电    话：

年   月    日

附件四

投 标 承 诺 书

致：             （招标人）

根据贵公司    年    月    日发布的             项目招标公告，现决定参加             项目的投标，我      （法定代表人），委托                          （投标人全称）       （职务）       （姓名），作为全权代表，在此做如下法律承诺：

1、严格遵守《中华人民共和国民法典》中的一切规定，履行相关义务。

2、投标文件的内容真实可靠。

3、如果中标，我单位将按照招标文件的具体规定与贵公司签订合同书，并且严格履行合同义务，如在合同执行过程中出现违约行为，愿承担违约责任。

4、同意此次招标文件中的各项内容。

5、同意向招标人提供任何与该项目投标有关的资料。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件有效期内有效，我方将受此约束。

所有有关本次投标的联络请函、电下列地址：

地址：                                邮编：

电话：                              传真：

法定代表人：                                 （签字或盖章）

投标人全称：                                 （投标人公章）

年    月    日

附件五

工程   项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 |  |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 学 历 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 已完成在建工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开竣工日期 |  | 工程质量 |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人：                                 （签字或盖章）

投标人全称：                                 （投标人公章）

年    月    日

附件六

工程  主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 总部 - 项目主管 2、 3、 4、 |  |  |  |  |
| 二、现场 1、项目负责人 2、技术管理 3、质量管理 4、安全管理 5、材料管理 6、资料管理 7、 8、 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

法定代表人：                                 （签字或盖章）

投标人全称：                                 （投标人公章）

年    月    日

附件七

工程  主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 定额功率（KW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人：                                 （签字或盖章）

投标人全称：                                 （投标人公章）

年    月    日

附件八

附：

投标报价书写规范说明

一、投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

二、投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“一”条处理）；

（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。